Załącznik nr 6 do SIWZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358
IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE

ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostawy i przesyłu energii cieplnej Zamawiającemu.

- Miejscem dostawy i przesyłu energii cieplnej jest następujący Punkt poboru: ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa

- Łączne planowane zużycie energii cieplnej w okresie umowy wynosi: 4550,00 GJ.

- Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące budynku Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie:

Łączne planowane zużycie energii cieplnej w okresie umowy – 4550,00 GJ;

Łączna zamówiona moc cieplna (N) – 0,8000 MW;

w tym:

- Moc cieplna na potrzeby ogrzewania Nc.o. – 0,2800 MW

- Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody Nc.w śr (średnia) – 0,0650 MW

- Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody Nc.w. max (maksymalna) – 0,1950 MW

- Moc cieplna na potrzeby c.t. – 0,4550 MW

Charakterystyka (warunki techniczne) budynku Zamawiającego:

Rok budowy – 2016 r., rok przyłączenia do m.s.c. – 2016 r.

Powierzchnia całkowita budynku (jednostka m2) – 4104,36

Kubatura budynku (jednostka m3) – 39114,86

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła – A3/B1/C3

Obiekt zasilany z węzła cieplnego – adres: ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa

Własność węzła cieplnego – M. St. Warszawa

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy (Gz): 9,8 m³/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata (Gl): 4,0 m³/h

Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego. Numer licznika: 201414254827