Załącznik nr 6 do SIWZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358
IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE

ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostawy i przesyłu energii cieplnej Zamawiającemu.

- Miejscem dostawy i przesyłu energii cieplnej jest następujący Punkt poboru: ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa

- Łączne planowane zużycie energii cieplnej w okresie umowy wynosi: 6000,00 GJ.

- Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące budynku Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie:

Łączne planowane zużycie energii cieplnej w okresie umowy – 6000,00 GJ;

Łączna zamówiona moc cieplna (N) – 1,055 MW;

w tym:

- Moc cieplna na potrzeby ogrzewania Nc.o. – 0,3550 MW

- Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody Nc.w śr (średnia) – 0,0950 MW

- Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody Nc.w. max (maksymalna) – 0,2850 MW

- Moc cieplna na potrzeby c.t. – 0,6050 MW

Charakterystyka (warunki techniczne) budynku Zamawiającego:

Rok budowy – 2016 r., rok przyłączenia do m.s.c. – 2016 r., rozbudowa – 2018 r.

Powierzchnia całkowita budynku (jednostka m2) – 4104,36 + 1926,60

Kubatura budynku (jednostka m3) – 39114,86 + 7445,90

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła – A3/B1/C3

Obiekt zasilany z węzła cieplnego – adres: ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa

Własność węzła cieplnego – M. St. Warszawa

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy (Gz): 12,9 m³/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata (Gl): 5,9 m³/h

Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego.